특 기 시 방 서

주식회사 다온피앤디

조경시설물 : 목재 데크

목 재 데 크 공 사

1 토공사

일반사항

적용범위

요약

이 절은 구조물 기초를 설치하기 위하여 지반을 지표면에서부터 안전하게 터파기하고, 시공 중 흙막이를 유지하며, 구조물 완성후 되메우기하는 공사에 적용한다.

주요내용

터파기

되메우기(성토, 땅고르기)

잔토처리

참조규격

한국산업규격(KS)

KS F 2302	흙의 입도 시험방법

KS F 2303	흙의 액성한계 시험방법

KS F 2304	흙의 소성한계 시험방법

KS F 2306	흙의 함수량 시험방법

KS F 2310	도로의 평판재하 시험방법

KS F 2311	현장에서 모래 치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법

KS F 2312	흙의 다짐 시험방법

KS F 2320	노상토 지지력비 시험방법

KS F 2324	흙의 공학적 분류방법

KS F 2444	확대 기초에서 정적하중에 대한 흙의 지지력 시험방법

KS F 2445	축하중에 의한 말뚝의 침하 시험방법

제출물

다음 사항은 “제1장 총칙 1-1-2 공무행정 및 제출물”에 따라 제출한다.

시공상세도면

지하매설물 종합도 : 지하매설물의 종류, 규격, 매설위치, 이격거리 등 공간관계

시공계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

터파기 및 되메우기 계획

터파기 작업

터파기의 구배,폭,깊이,흙막이시공방법,되메우기,토사의 적치계획 및 잔토처리계획,장비계획,가배수로 계획,차단기등 안전시설 설치계획

되메우기 작업

다짐두께,다짐장비,다짐횟수,시공함수비 등 작업계획

잔토처리 작업계획

굴착토의 잔토처리는 현장여건을 감안하여 신속하게 지정된 사토장에 처리할 것

설계검토 보고서

설계서와 현장조건이 일치하지 않을 경우

기초지반의 지지력이 부족할 경우: 치환, 지반개량 또는 말뚝 기초로 변경 검토

터파기의 깊이가 깊거나 구조물에 인접하여 터파기를 시행할 경우 흙막이 설치검토

기초 바닥이 경사진 암반일 경우: 수평 및 계단식 내림기초 또는 잡석치환 검토

지하수위가 높아 구조물의 부상이 우려될 경우: 부상방지 어스앵커 설치검토

각 항목별로 등록된 전문 기술자가 작성한 설계도 및 계산서를 제출 하되,설계도에는 재료의 규격,형태,소요공사비,시공순서,시공방법 등을 명시하여야 한다.

공사기록 서류

기초 터파기가 완료되면 전체현황 및 지반상태를 확인할 수 있는 부위별 사진을 촬영하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

공사전 협의

터파기 작업을 시행하기 전에 각 공종의 책임자들이 회의를 개최하여 지하구조물(건축물,급수관,배수관,가스관,전선관,통신관등)이 서로 겹치는 부분이 있는지를 사전 검토하고, 가장 적절한 작업의 우선순위를 정한 후, 협의된 시공순서에 따라 순차적으로 공사를 시행해야 한다. 만약 수급인이 이러한 의무를 등한시하여 역순으로 시공함으로써 지하 구조물에 문제가 발생할 경우에는 수급인 부담으로 적절한 시설을 하거나 보강을 해야 한다.

재료

일반 되메우기용 재료

포장지역

포장하부 구조물의 되메우기용 재료는 유기질토, 동토, 빙설, 초목, 다량의 부식물을 포함한 흙이 섞이지 않아야 하며, 다음의 규정에 적절한 것이어야 한다.

최대치수:100㎜이하

4.75㎜체 통과량:25~100%

75㎛체 통과량:15%이하

소성지수:10이하

수정 CRB:0% 이상

기타지역

포장지역을 제외한 기타 지역의 되메우기용 재료는 흙깎기 또는 터파기한 흙 중에서 양질의 토사를 선별하여 사용하되, 사용전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

시초 되메우기용 재료

각종 관로 및 외부방수 처리된 구조물의 시초 되메우기용 재료는 2.1항의 규정을 따르되, 최대치수 항목을 50㎜로 하고, 부식방지를 위하여 피복된 파이프나 외부방수 처리된 구조물의 시초 되메우기용 재료는 최대치수를 25㎜이하로 한다. 또한 시초 되메우기용 재료는 관이나 피복재, 방수층을 손상시킬 수 있는 날카로운 모서리를 갖지 않아야 한다.

시공

사전조사

기매설된 지장물조사

공사구역내의 지하매설물(전력,전화,상․하수도,가스관 등)은 관의 종류,설치위치,높이 등을 철저히 조사하여 터파기시 이를 손상시키는 등의 사고가 발생치 않도록 이설,방호,철거 등의 조치를 강구해야 하며, 이러한 의무를 등한시하여 사고가 발생할 경우 모든 책임은 수급인이 져야한다.

인접구조물 등에 대한 안전성 검토

인접구조물에 근접하여 터파기를 시행할 경우, 지하수위 저하 또는 안식각 부족 등으로 전도, 침하 등의 위험이 없는 지를 사전에 검토 하고,문제가 있다고 판단될 경우에는 차수공법,토류벽설치 등의 설계변경을 요청해야 한다.

문화재 조사 및 처리

문화재 지표 실시보고서를 확인하고 문화재 발견 시는 판례법에 따라 신고 및 보존 조치하여 공사감독자에게 보고하여야 한다.

공사준비

도면에 표시된 종․횡단도, 시공기면, 등고선 및 기준면을 확인한다.

지하구조물(전력, 전화, 상수도, 가스관 등)의 철거 및 이설이  필요한 경우에는 관련 시설의 설치관리자에게 철거 및 이설을 요청한다.

수준점,측량기준점,기존구조물,기타구역내 시설물은 터파기 또는 장비의 통행으로 손상되지 않게 보호한다.

대지정리

공사에 앞서 앞으로의 작업이 원활히 진행될 수 있도록 정리한다.

공사에 장애가 되는 수목 등은 제거하고 기존수목으로서 보존가치가 있다고 판단되는 수목은 보존 또는 이전한다.

대지안의 표토를 걷어내고 큰 잡목초는 표토 걷어내기 전에 반드시 제거한다.

공사장 출입구 및 공사 전용도로의 파손 및 작업동선에 이상이 있을 경우 공사감독자의 지시에 따라 개조, 보강한다.

특정 지하부분의 파이프류나 도관의 유기, 이전은 별도 지침에 의한다.

대지가 연약지반일 경우,공사의 규모,목적등에 맞는 가설도로를 조성 지반을 안정화하기 위하여 진동 다짐공사를 하는 것으로 한다.

중장비를 사용하는 경우에는 장비의 전도를 막기 위하여 작업지반을 견고히 하도록  충분한 점검․정비 및 보강을 실시한다. 필요에 따라서는 장비용 작업대를 설치한다.

터파기

시공일반

터파기는 구조물의 축조 또는 각종 관로의 매설에 지장이 없도록 설계서 또는 공사감독자가 지시한 깊이와 폭 및 경사로 굴착한 다음 평탄하게 바닥을 고르고 공사감독자의 검사를 받아야 하며, 공사감독자의 승인 없이 기초공사를 시행해서는 안된다.

터파기시, 지반의 경연, 지형의 상황에 따라 흙막이공, 물막이공을 설치할 필요가 있을 경우에는 설계변경 승인을 얻어 시행하되, 토압 또는 수압에 견딜 수 있도록 견고하게 조립, 설치하여야 한다.

기초터파기 작업중 지하수가 용출되면 물푸기 작업을 하여야 하며, 기초터파기 완료 후, 콘크리트 타설중, 타설 후에도 최저 24시간 동안은 계속하여 물푸기를 하여야 한다. 물푸기 지점 및 배수구는 기초지반에 변동이 일어나지 않도록 최소한 기초로부터 1m 이상 떨어진 지점에 설치한 후, 웅덩이를 만들어서 물을 퍼내야 한다.

구조물 주변에서 터파기를 하는 경우, 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 적당한 비탈면 경사를 갖도록 해야 하며, 구조물 기초로부터 적어도 45˚지지각내에서 터파기를 시행하여서는 아니 된다.  단, 흙막이 등 별도의 대책이 있을 경우는 예외로 한다.

터파기시 장비를 투입할 경우 장비의 전도, 전락을 막기 위해 작업지반을 견고히 다진 다음 충분한 점검을 거치고, 작업대를 사용할 경우 그의 구조 및 안정성에 대해 확인해야 한다.

터파기 주변은 안전사고에 대비, 수급인 부담으로 차단기, 조명, 경고신호, 필요한 경우, 보행자 횡단로 등을 설치하여야 하며, 가배수로 또는 지면을 역 경사지게 처리하여 지표수의 유입을 막아야 한다.

각종 관로의 터파기시, 접합부 굴착은 작업시의 공구사용이 가능하도록 필요한 만큼 넓게 굴착하여야 한다.

터파기시 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 공사감독자에게 통지하고 공사감독자의 작업재개 지시가 있을 때까지 해당구역이 작업을 재개해서는 안된다.

배수․지수

지표수 및 지하수가 굴착면에 유입되는 것을 방지해야 하며 대지 및 주위지역으로부터 지표수의 월류를 방지해야 한다.

공사에 장애가 되는 지하수, 우수, 괸물,외부로부터의 유입수 등은 중력배수를 시키거나 강제배수를 시켜야 하며, 필요시에 시멘트 약액주입 등으로 지수시켜야 한다.

배수 또는 지수는 공사시방서에 따른다.

배수 및 지수 등으로 공사장 인접지반 및 시설물에 지장을 주지 않아야 한다.

배수를 중단할 때에는 지하수위의 상승으로 인한 구조체의 부상, 보일링등이 생기지 않도록 한다.

직접기초인 경우 지하수로 인하여 기초 밑면의 지반이 손상되지 않도록 한다.

기초파기저면

터파기의 기초바닥면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 아니 되며, 소정의 기초 바닥면 보다 깊게 파지 않도록 주의하고, 터파기가 더된 부분은 수급인 부담으로 빈배합의 콘크리트 또는 잡석 등 비압축성 재료로 구조물의 허용지지력 이상이 되도록 잘 다지며 되메워야 한다.

저면은 평탄성을 유지하도록 하고 흐트러진 부분이 있을 때는 자연지반과 동등 이상의 지내력을 갖도록 한다.

직접기초인 경우 기계굴착을 하면 지지지반이 흐트러지므로 10㎝여유를 두고 기계굴착을 중지하고 잔여분은 인력파기를 하여 지반면을 보호하여야 한다.

지하수유출로 지반이 연약해질 우려가 있을 경우 충분히 배수 후 지반을 건조시키고, 필요시 잡석을 깔고 자갈 채움 후 잘 다진다.

이암,풍화토,마사토등의 지질은 면 고르기 후 곧(24시간이내) 풍화되어 소정의 지지력 확보가 어려우므로 버림 콘크리트 타설 계획과 터파기 계획을 유기적으로 면밀하게 검토하여 지내력 확인이 된 후 곧이어 버림 콘크리트 타설이 되도록 하여야 한다.

건물주위는 건물기초 최 외곽으로부터 아래와 같이 터파기 여유 폭을 두어 배수로 설치와 후속 작업에 지장이 없도록 한다.

표 11- 터파기 심도에 따른 여유폭

터파기 심도	터파기 여유폭
1m 이하	20 ㎝
2m 이하	30 ㎝
4m 미만	50 ㎝
4m 이상	60 ㎝

되메우기

되메우기는 불순물, 유기물 등이 함유되지 않은 양질의 토사를 최적함수비에 가까운 함수비로 다짐완료 후의 두께가 포장하부구간은 20cm, 녹지구간은 30cm 이내가 되도록 펴서, 전압기 또는 램머 등으로 규정된 밀도로 충분히 다져야 한다.

되메우기의 다짐도는 시험실 최대건조밀도에 대한 현장 다짐밀도가 다음 기준 이상이어야 한다.

표 11- 다   짐   도

구 분	다 짐 도 (%)
	점 성 토	비점성토
포 장 하 부	90	95
보도 및 기타지역	85	90

되메우기는 지하구조물의 방수층 또는 관로에 손상을 주지 않도록 주의해서 시공해야 하며, 외부방수 처리된 구조물의 경우에는 구조물의 상부 슬래브나 외벽으로부터 1m까지, 관로의 경우에는 관상단까지 시초 되메우기용 재료를 사용하여 조심스럽게 되메우기 하여야 한다.

관로, 하수암거, 공동구 등의 구조물은 양쪽을 동시에 되메우기 하여 편압이 발생치 않도록 해야하며, 되메우기용 중장비는 기초나 옹벽으로부터 최소한 뒤채움 높이만큼 떨어져서 작업을 해야 한다.

되메우기는 강도 발휘시간이나 모르타르의 경화시간을 고려하여 콘크리트 및 방수공사 시공 후, 적어도 7일 이상 경과 후에 시행하되, 모든 검사․시험이 끝나고 공사감독자의 승인이 날 때까지 되메우기를 시행하여서는 아니 된다.

되메울 부분에 물이 고여 있을 경우에는 되메우기 전에 완전히 제거하고, 건축물에서 바깥쪽으로 2% 정도 구배를 두어 건물피트 내로 우수가 침입하지 못하도록 하여야 한다.

되메우기는 젖은 지반이나 스폰지지반,동결지반에 시공해서는 안되며,젖거나 덩어리지거나 동결된 재료를 되메우기 재료로 사용해서도 안된다.

잔토처리

잔토는 수평이동과 수직이동의 용도에 맞는 장비를 적절히 조합, 선정하여 사용한다.

터파기한 흙중에서 되메우기에 적당한 흙은 터파기 장소 부근에 적치하고, 되메우기에 부적당하거나 사용하지 않을 잔토는 토공계획에 따라 터파기 장소 밖으로 반출하며, 이 때 터파기 장소부근에 적치하는 흙은 본 구조물에 피해를 주지 않도록 터파기의 가장자리로부터 최소 1m 이상, 깊은 터파기의 경우는 터파기의 깊이 이상 떨어진 장소에 적치하여야 하며, 쌓는 높이는 2.5m 이하가 되어야 한다.

조경공사와 병행 시공되는 구조물(건물,지하주차장,지하저수조,오수정화시설,공동구, 하수암거 등)의 되메우기용 토사는 적치장소가 없을 경우, 설계변경 승인을 얻어 다른 장소에 운반하였다가 재 반입하여 되메우기 할 수 있다.

되메우기 할 재료의 저장장소는 배수가 잘 되도록 하여 되메우기 재료의 함수비 증가를 방지해야 하며,이물질이 혼입되지 않도록 하여야 한다.

잔토를 운반하는 트럭은 과적을 피하고 운반중 흙이 넘쳐흐르지 않도록 한다.

또한 타이어 등에 부착한 흙이 도로를 더럽히지 않도록 한다.

토사장의 위치 또는 잔토의 사토는 공사감독자와 협의하고 승인을 득한 후 시행하도록 한다.

허용오차

포장하부 되메우기 표면 : ± 25mm

일반지역 되메우기 표면 : ± 50mm

터파기 바닥면 : ± 30mm

품질관리

되메우기의 각 층은 다짐이 끝나면 반드시 공사감독자의 검사를 받은 후 다음 층을  포설해야 하며, 공사감독자의 승인 없이 시공된 부분은 공사감독자가 만족할 때까지 수급인 부담으로 재시공해야 한다.

현장밀도 시험결과, 적정한 밀도를 얻지 못한 경우에는 그 층을 다시 다지거나 가래질을 한 다음 다시 다지고, 필요하면 살수하고 재시험하여 소요 밀도를 얻을 때까지 전과정을 반복하여야 한다. 이 때 재시공 및 재시험에 따른 비용은 수급인의 부담으로 한다.

터파기 및 되메우기의 품질시험 종목 및 빈도는 다음과 같다.

표 11- 품질시험 종목 및 빈도

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
터파기	토질조사	보링 등	․필요시
	구조물 재하	KS F 2444 또는 KS F 2310	․필요시 100㎡마다
	말뚝재하	KS F 2445	․필요시
되메우기 및 구조물 뒤채움	다 짐	KS F 2312	․재질변화시마다
	현장밀도	KS F 2311	․독립구조물 : 개소별 3층마다 ․연속구조물 : 3층마다, 50m마다 ․관로매설물 : 3층마다, 100m마다
	평판재하	KS F 2310	․현장밀도시험 불가능시
	입 도	KS F 2302	․토질변화시마다
	함 수 량	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	․현장밀도시험의 빈도

2 지정 및 기초공사

일반사항

적용범위

요약

이 절은 조경 구조물의 기초가 지지지반에 직접 설치되는 지내력 기초인 경우로서 모래 및 잡석지정 기초공사에 적용한다.

주요내용

모래 지정공사

자갈 지정공사

잡석 지정공사

밑창 콘크리트 지정

관련시방절

11-1 토공사

11-3 철근콘크리트공사

참조규격

한국산업규격(KS)

KS F 2318    스플릿 배럴 샘플러에 의한 현장관입 시험 및 시료채취 방법

KS F 2444    확대 기초에서 적정하중에 대한 흙의 지지력 시험방법

제출물

다음 사항은 “제1장 총칙 1-2-2 공무행정 및 제출물”에 따라 제출한다.

시공계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

지내력 추정 과정 및 사유가 포함된 지내력 판단결과

기초판의 내림, 기초판 크기 변경 등 기초설계의 변경시공 여부에 관한 계획

설계검토 보고서

지내력 판단 결과 및 지형 여건상 기초 설계를 변경해야 할 경우

구조물 기초 설치위치의 지반사진, 도면 및 기초 지반 지내력 검토결과가 포함된 기초설계 변경 승인 요청서.

시공 상세도면

재료

자갈지정 공사용 재료

자갈은 크기 45㎜ 내외의 자갈이나 막자갈 또는 모래 반섞인 자갈로 한다.

잡석 지정공사용 재료

잡석은 경질이고 10～25㎝ 크기의 것을 쓴다.

다만, 공사감독자의 승인을 받아 경질의 둥근돌을 깨뜨려 사용할 수 있다.

사춤자갈(틈막이 자갈) 및 잡석다짐 위에 고르는 자갈 또는 모래 반섞인 자갈을 쓴다.

밑창 콘크리트 지정공사용 재료

밑창 콘크리트 재료는“11-3 철근콘크리트공사”에 따른다.

밑창 콘크리트의 품질은 공사시방에 따르나 정한 바가 없는 경우는 설계기준 강도150kgf/㎠ 이상의 것을 사용한다.

시공

지내력 판단

기초판이 시공될 원지반까지 터파기를 한 후 기초 설계상의 소요지내력에 도달하는  지를 판단한다.

평판재하시험과 표준관입시험은 설계지내력 확보에 대한 확인이 필요한 경우에 시행한다.

기초바닥 고르기

지내력이 감소되지 않도록 흐트러진 상태의 흙을 제거하여 원지반에 기초가 설치되도록 한다.

터파기한 바닥면은 인력으로 지반 고르기를 시행하되, 터파기로 인하여 교란된 부분은 램머, 탬퍼 등을 사용하여 실험실 최대 건조밀도 95% 이상 다짐을 실시한다.

점토, 실트 및 풍화토층에 지지되는 지내력 기초로 시공되는 경우 지하수 등에 의하여 흐트러지거나 약화될 우려가 있고 기초시공이 곤란한 경우에는 6㎝ 두께로 잡석을 깔고 공극부위를 틈막이 자갈로 채워 다짐을 하여야 한다.  이 때 잡석 및 자갈의 최대 크기는 4.5㎝ 이내로 한다.

기초바닥 정리가 완료된 후에는 우수나 지하수로 인해 지반이 취약해지지 않도록 가능한 빠른 시일 내에 후속공정을 착수하고 배수로 조성과 양수작업을 할 수 있도록 한다.  또한, 터파기 후 빠른 시일 내에 후속공정을 착수할 수 없는 경우 눈이나 비등으로 인한 지내력 저하방지를 위하여 비닐 등을 덮어 보양한다.

물푸기 지점 및 배수구는 기초지반에 변동이 일어나지 않도록 최소한 기초로부터 1m이상 떨어진 지점에 설치한 후, 웅덩이를 만들어 배수하여야 한다.

모래 지정공사

기초파기 밑에 소정의 두께로 모래를 펴 깔고,충분히 물다짐을 하되 두께 30㎝마다 물다짐을 한다.

기초파기의 주위로 모래가 밀려나지 못하게 해야한다.

자갈 지정공사

기초파기 밑바닥에 자갈을 깔때에는 두께는 공사시방에 의하거나 공사시방이 없으면 60㎜로 하며, 25kg 내외의 달고로 충분히 다진다.

잡석 지정공사

잡석은 한 층의 두께가 20㎝를 초과하지 않는 층으로 깔고, 잡석 틈새에는 사춤 자갈을 채워 실험실 최대 건조밀도 95% 이상 다짐을 실시한다.

잡석지정의 깊이는 연약지반의 지지력에 의하여 결정하되, 최대깊이는 2m이하로 한다.

잡석지정에 사용되는 기초잡석은 변질될 염려가 없는 경질의 잡석 또는 조약돌로서 입경 5～15㎝의 대․소알이 적당한 입도로 혼합된 것으로 한다.

잡석 포설시 지하수위가 높거나 용수 등으로 잡석이 분산 또는 유실되어 지반개량에 악영향이 우려될 경우는 승인을 받아 보강섬유(부직포) 등으로 보강해야 한다.

잡석으로 기초지반을 치환할 경우 2개소 이상 재하시험을 하여 지내력을 확인한다.

기성 공작물에 손상을 입힐 우려가 있을 경우와 잡석지정의 주위 부분을 공사감독자의 지시에 따라 알맞은 공구를 사용하여 다진다.

기초지반이 연약하여 부동침하가 예상되는 경우는 설계변경 심사승인을 받아 말뚝기초 등으로 변경한다.

밑창 콘크리트 지정공사

밑창 콘크리트의 표면은 정해진 높이로 평탄하게 시공하며, 타설 두께는 별도의 명시가       없는 경우 6㎝로 한다.

기초저면이 암반일 경우에는 발파 등으로 인해 금이 간 암석부스러기 등은 제거하고,        시공기준면 보다 더 터파기한 부분은 수급인 부담으로 버림 콘크리트를 채워서 평탄하게       마무리하여야 한다.

3 목공사

일반사항

적용범위

요약

이 절은 조경시설물의 목공사에 사용되는 목재의 재질, 등급, 마감정도, 품질과 공사의 일반적  사항에 대하여 규정한다.

주요내용

목조 마루틀

목조 마루널 깔기

목조 계단

관련시방절

제11장 11-2 목재시설

참조규격

한국산업규격(KS)

KS B 1002	～1015 볼트, 너트

KS B 1055	홈붙이 나사못

KS D 3503	일반구조용 압연 강재

KS D 3512	냉간 압연 강판 및 강대

KS D 3553	일반용 철못

KS F 1519	목재의 제재치수

KS F 2203	목재의 수축률 시험방법

KS F 2205	목재의 흡습성 시험방법

KS F 2212	목재의 경도 시험방법

KS F 2219	목재의 가압식 방부 처리 방법

KS F 2220	목재의 여는식 방부 처리 방법

KS F 3020	침엽수 구조용재

KS F 3021	구조용 집성재

KS F 3101	보통 합판

KS F 3103	플로링 보드

KS F 3103	플로링 보드

KS F 3104	파티클 보드

KS F 3104	파티클 보드

KS F 3106	특수가공 치장합판

KS F 3107	천연무늬 치장합판

KS F 3111	무늬목 치장합판 플로어링 보드

KS F 3113	구조용 합판

KS F 3114	마루판용 합판

KS F 3118	수장용 집성재

KS F 3122	가압식 방부처리 마루틀재

KS F 3126	치장목질 플로링 보드

KS F 4514	목 구조용 철물

KS M 1701	목재 방부제

산림청	원목 및 제재 규격

제출물

시공상세도면 : 재료의 규격 및 간격, 이음 및 맞춤방법, 보강재, 철물, 고정방법이 명시된 다음 시공상세도

목조지붕틀 시공상세도

목조지붕널 덮기 시공상세도

목조마루틀 시공상세도

목조마루널 깔기 시공상세도

목조계단 시공상세도

제품제료:다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료

목재

목재의 재종, 함수율, 품질등급과 증기건조목 사용시 전체 물량에 대해 증기건조목  여부를 입증할수 있는 증빙서류 및 품질증명서가 포함되어야 한다.

합판

합판의 수종, 접착형식, 품질등급, 모양 및 치수 등에 관한 사항과 품질증명서가 포함되어야 한다.

철물

시공계획서

세부공정계획서

시공상태 검측계획서

품질관리 계획서(시공상 주의사항, 보양계획, 작업조건)

견본

규격 및 종류별 목재 견본

철물

접착제

품질인증서류

자재 선정용 KS표시 인증서 사본

비 KS 인 경우 선정시험 성적서 (품질시험 대행기관 날인)

품질보증

시험시공

공사감독자가 지정하는 위치 및 규격으로 공종별로 시험시공을 한다.

공사감독자의 승인을 득한 경우 시험시공 부위를 시공등의 일부분으로 간주한다.

공사전 협의

목공사를 착수하기에 앞서 해당공정 선시공 요구 등 공종간 상호 간섭사항에 대하여 “제1장 총칙 1-2-1 공사관리 및 조정”의 “1.13 공사 협의 및 조정”에 따라, 수급인, 관련된 타공종 수급인, 하수급인이 모두 참석하는 공종회의를 개최하여 공사에 차질이 없도록 한다.

운반, 보관 및 취급

각재, 합판 등 목공사에 사용되는 목재는 손상되지 않은 상태로 현장에 반입해야 한다. 우로에 맞지 않고 통풍이 원활한 곳에 저장하고 운송 전, 후를 막론하고 습기와 심한 온도 및 습도차로 인한 품질손상이 발생되지 않도록 한다.

가공목재는 습기, 일광을 직접 받지 않도록 하여 항상 건조상태가 유지되도록 한다.

목재의 보관은 변형(휨, 우그름), 오염, 손상, 변색, 썩음, 습기등을 방지할 수 있도록 적재하고, 건조가 잘되게 보관한다.

재료

목재

각재

수종

구조재는 수종이 명시되지 않은 경우 육송 또는 동등 이상 재질의 목재를 사용한다.

구조재 이음의 덧판은 구조재와 동종의 것으로 사용하는 것을 원칙으로 하되 소나무, 삼송(杉松), 낙엽송 등으로 하고, 산지, 쐐기, 촉 등은 참나무 등의 굳은 나무로 한다.

나무벽돌은 구조재와 동일한 재질의 목재를 사용한다.

품등

구조재는 1등 소절을 사용한다.

단면치수

목재의 단면을 표시하는 구조재의 치수는 제재치수로 하다.

대패질 마무리 정도

구조재는 외부에 노출되는 부분에만 대패질 마무리를 한다.  마무리정도는 거스러미 및 대패자국이 거의 없고 뒤틀림 휨 및 욱음이 적고 기준대를 대어 틈이 근소해야 한다.

합판

합판은 라왕합판으로서, KS F 3101에 적합한 제품을 사용하되, 외기에 노출되는 곳에는 준내수 1급을 사용한다.

철물의 제작 및 설치

일반사항

철물의 재질 및 치수는 KS F 4514, KS D 3553, KS B 1055 및 KS B 1002～1015의 규격에 적합한 것으로 한다. KS 규격에 없는 철물의 재질은 KS D 3503 또는 KS D 3512에 따른다.

철물은 형상 및 치수가 정확하고 떨어짐, 찢김, 들뜬 녹이 없어야 하며, 사용용도에 가장 적합한 형과 크기의 것을 사용한다.

띠쇠 및 기타 판철은 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 그 두께를 3㎜이상으로 한다.

볼트의 머리는 볼트와 일체로 만들어 낸 것으로 한다.  볼트는 특별한 경우 이외는  양나사 볼트로 하지 아니한다.

기계식 타정못 등 별도의 동력을 이용하는 철물은 용도와 제원, 시공방법 등에 대해 승인을 받아 사용한다.

철물의 구멍 위치는 정확하게, 그 구멍의 지름은 가시못일 때는 그 못지름보다 1.5㎜, 보통못, 나사못은 0.5㎜, 볼트는 2㎜를 넘지 않게 한다.

철물을 꺾어 구부릴 때에는 굽 또는 심한 자름정 자국이 생기지 않게 한다.

강판과 원형철근과의 접합은 아아크용접을 원칙으로 하되, 경미한 것은 기타의 접합법에 의할 수 있다.

철물은 페인트칠로 지정된 것, 도금한 것 및 콘크리트 또는 모르타르에 묻히는 부분을 제외하고는 와이어 브러시 등으로 녹떨기를 하고 콜탈달굼질을 한다.

실내 목재부에 적용하는 못․나사못․기타 여러 가지 앵커는 가능한 한 눈에 띄지 않게 감추어 설치되어야 한다.

외부나 상대습도가 높은 지역에서 마감목공에 사용되는 앵커는 아연피복을 한 것을 사용해야 한다.

목 박기법

못의 지름은 널 두께의 1/6이하로 하고, 길이는 나무 두께의 2.5～3배로 하되 널두께가 10㎜ 이하일 때에는 4배를 표준으로 한다.

구조재의 못은 접합면에 수직으로 박고, 또한 목재의 죽이 있는 부분에 못이 비어져 나오지 않게 그 위치를 피한다.

수장재의 못박기는 바탕재와 교차될 때마다 박고, 바탕재에 평행하는 것은 45～60㎝ 거리마다 균등하게 나누어 박는다. 널재와 같이 나비가 있는 것은 널의 양 옆에 박고, 그 사이의 못 간격은 10㎝정도를 표준으로 하여 같은 간격으로 박는다.

가시못의 지름은 6㎜ 이상으로 하고, 가시는 못의 끝쪽에 못길이의 1/3이상 돋혀 있어야 하며, 못머리의 밑면은 못의 축선에 직각평면이어야 한다.

꺾쇠의 공법

꺾쇠는 박을 때 부러지지 아니하는 양질의 것을 쓰고, 갈구리의 구부림자리에서는 정자국, 갈램, 찢김 등이 없게 한다.갈구리는 배부름이 없고 꺾쇠의 축과 갈구리의 중심선과의 각도는 직각이 되게 한다.

갈구린 끝쪽에서 갈구리 길이의 1/3 이상의 부분을 네모뿔형으로 만든다.

꺾쇠치기에 있어서는 접합하는 두 재를 밀착시키고 꺾쇠를 두 재에 같은 길이로 걸치고 양어깨를 교대로 박고, 필요할 때에는 꺾쇠자리 파기를 한다.

볼트의 공법

목재 볼트 구멍은 볼트 지름보다 2㎜이상 커서는 안된다.

볼트의 작용길이(실용길이)는 조였을 때 나사의 골이 두 골 정도 너트에서 내밀게 한다.

볼트의 머리와 와셔는 서로 밀착되게 충분히 조여야 한다. 구조상 중요한 곳에는 공사시방에 따라 2중 너트로 조인다.

한 번 조인 볼트로서 공사완료까지에 목재의 건조･수축･하중 기타로 인하여 느슨해진 너트는 다시 조이기를 한다.

구조용 볼트는 도면 또는 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 지름 12㎜ 이상의 것을 쓴다.  다만 경미한 구조부에는 지름 9㎜의 것을 사용하여도 좋다.

볼트 상호간의 배열간격 및 재 단부에서의 거리는 도면 또는 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 볼트 지름의 7배 이상으로 한다.

볼트에 쓰이는 와셔는 사각 와셔를 쓰고 치장일 때에는 필요에 따라 둥근 와셔를 쓸 수가 있다.

구조용 볼트에 3각 와셔를 쓸 때에는 필요에 따라 와셔가 미끄러지지 않게 밑자리를 판다.

듀벨 공법

듀벨의 종별․형상 및 치수는 도면 또는 공사시방에 따르고, 재질에 대해서는 제조자의 책임으로 한다.

덧판 등에 갈램이 생길 때, 또는 옹이 기타로 시공이 곤란할 때에는 공사감독자의 지시에 따른다.

듀벨의 위치․간격․쳐박기, 파끼우기는 홈의 치수 및 조이기 방법 등에 대하여 제조자의 특수공법을 쓸 때에는 그 시방에 따른다.  다만, 듀벨의 조임용 볼트는 공사 완료시, 느슨하여지지 않도록 적당한 시기에 다시 조이기를 한다.

나사못 및 코우치 스크류(Coach Screw)공법

나사 돌려박기에 앞서 나사못 지름의 1/2 정도의 구멍을 뚫는다.

나사못은 처음부터 돌려박는 것을 원칙으로 하고, 때려박더라도 나사못 길이의 나중 1/3은 돌려 박아야 한다.

코우치 스크류 등에 있어서는 그 길이의 1/2 정도까지 때려 박고 나머지는 돌려서 조인다.

목재 방부처리

일반사항

건물의 특히 썩기 쉬운데 쓰이는 목재를 정한바가 없는 한, 다음 사항에 대하여 방부처리를 한다.

구조내력상 중요한 부분에 사용되는 목재로서 콘크리트, 벽돌, 돌, 흙 및 기타 이에 비슷한 포수성의 재질에 접하는 부분

목조의 외부 버팀기둥을 구성하는 부재의 모든면

급수 배수시설에 근접된 목부로서 부식의 우려가 있는 부분

납작마루틀의 멍에, 장선 등

직접 우수에 맞거나 습기 차기 쉬운 부분의 모르타르 바름, 라스 붙임 등의 바탕으로서 공사감독자의 지시하는 부분

나무벽돌다만, 공사감독자의 승인을 받아 방부처리를 생략할 수가 있다.

방부처리는 목재 방부제에 따른 개설법, 가압법, 침지법, 도포법 또는 뿜칠법으로 하며 방부재료가 투명재일 경우 육안으로 확인할 수 있는 조치를 하여야 한다.

방부처리한 목재는 사람과 가축에 해롭지 않고, 또한 금속재 등을 녹슬게 하지 않는 것으로 한다.

직접 우수를 맞는 곳에 쓰는 방부처리된 목재는 방수성이 있는 것으로 한다.

화재의 예방상 위험한 곳에 사용하는 방부처리된 목재는 처리물이 마감표면 위로 흘러나오지 않도록 내화 처리하며 방화상 지장이 없게 되어야 한다.

페인트도장 마무리하는 때의 목재 방부제는 공사시방에 따른다.

방부처리전 목재의 함수량은 18～25%정도로 건조 되어야 하며 방부처리한 목재는 충분히 건조한 후에 사용한다.

목재방부제

목재방부제는 KS M 1701에 적합한 것으로 한다.

공법

목재방부처리의 종별은 아래의 표에 따르고 정한 바가 없을 때에는 3종으로 한다.

표 11-44 목재방부처리의 종별

종 별	1 종	2 종	3 종
공 법	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

도포는 솔 또는 헝겊으로 하고 뿜칠은 뿜칠기로써 1회 처리한 후, 공사감독자의 승인을 받아 다음회의 처리를 한다.

2종 및 3종의 방부처리는 목재가공 후에 한다.

방부처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공개소에 대하여 3종의 처리를 한다.

도포 또는 뿜칠일 때에는 갈램, 틈 및 흠집 등에 대하여서 특히 면밀히 재처리한다

방부처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 공사감독자의 승인을 받아 3종의 처리를 한다.

목재의 방충처리

일반사항

건물의 구조 내력상 주요한 부분으로서 흰개미 및 좀먹기 쉬운 곳에 사용하는 목재의 방충처리를 한다.  다만, 그 적용범위, 방충제, 공법등에 대하여는 공사시방에 따른다.

방충처리는 목재방충제에 의한 개설법, 가압법, 도포법 또는 뿜칠법으로 한다.

방충처리한 목재는 사람과 가축에 유해하거나 금속재 등을 녹슬게 하는것 이어서는 안된다.

목재는 방충처리에 지장이 없을 정도로 건조되어야 하고, 방충처리한 목재는 충분히 건조한 후에 사용한다.

목재 방충제

목재방충제(목재 방부, 방충제 포함)의 종류, 종별, 용제 및 농도는 공사시방에 따른다. 방부처리시험은 농림부 산림청 제재규격의 방부처리 시험방법에 따른다.

공법

목재방충처리의 종별은 아래의 표에 따르고 정한 바가 없을 때에는 2종으로 한다.

표 11-45 목재방충처리의 종별

종 별	1 종	2 종	3 종
보통 흰개미일 때	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

방충제 칠 공법은 솔 또는 헝겊으로 도포하거나 뿜칠기에 의하되, 1회 처리한 후 공사감독자의 지시에 따라 다음번 처리를 한다.

2종 및 3종의 방충처리는 목재가공 후에 한다.

방충처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공개소에 대하여 3종의 처리를 한다.

도포 또는 뿜칠일 때에는 갈램,틈 및 흠집 등에 대하여서 특히 주의하여 처리한다

방충처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 공사감독자의 지시에 따라 제3종 처리를 하고 이 때 주요한 이음, 맞춤부분 또는 기초와 토대와의 접촉부분 등을 세운 다음 바깥면에서 3종의 처리를 한다.

공사시방에 정하는 바가 없을 때에는 보통 흰개미에 대하여는 다음 1～8항에 대하여 목재 방충처리를 한다.

토대,귀잡이,멍에,1층 장선받이 및 동바리의 모든 면

평벽조일 때는 토대 윗면에서 1m 이내의 부분에 있는 기둥,샛기둥,가새, 창대 등의 모든 면

심벽조일 때는 토대 윗면에서 300㎜ 이내의 부분에 있는 기둥,샛기둥 및 가새 등의 모든 면

토대 윗면에서 1m 이내의 부분에 있는 모르타르바름 라스치기 바탕널의 모든 면

1층 창대의 모든 면

2층 이상의 창대 및 층도리와 기둥과의 맞춤자리

2층 이상의 층도리 평방, 귀잡이보와 2층보와의 맞춤면 및 나무 마구리면

평보, ㅅ자보, 지붕보, 간막이 도리, 지붕귀잡이보와 깔도리 및 처마도리와의 맞춤면

목재의 방연처리

일반사항

실내수장 및 실외라도 연소 우려가 있는 곳에 사용하는 목재의 방연(防燃)처리 또는 방연목재에 적용한다.

방연처리는 목재 방연제에 의한 개설법, 가압법, 침지법, 도포법 또는 뿜칠법으로 한다.

방연처리한 목재는 사람과 가축에 해롭지 않고 또한 철재를 녹슬지 않게 하는 것으로 한다.

목재는 방연처리에 지장이 없는 정도로 건조되어야 하며, 방연처리된 목재는 충분히 건조된 후에 사용한다.

페인트칠, 바니쉬칠 등으로 마무리하는 목재의 방연제는 공사시방에 따른다.

목재방연제

목재방연제의 품질, 종별, 용제 및 용도는 공사시방에 따른다.

공법

목재 방연처리의 종별은 아래의 표에 따른다. 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 3종으로 한다.

표11-46 목재 방연처리의 종별

종 별	1 종	2 종	3 종
공 법	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

도포는 솔 또는 헝겊으로 하고 뿜칠은 뿜칠기로서 1회 처리한 후, 공사감독자의 승인을 받아 다음회의 처리를 한다.

목재 방연처리의 종별 중 2종, 3종의 방연처리는 목재가공후에 한다.

방연처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공부분에 대하여 3종의 처리를 조립전에 다시 한다.

도포 또는 뿜칠일 때에 갈램, 틈, 흠집 등에 대하여서는 특히 면밀히 재처리한다.

방연처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 공사감독자의 지시에 따라 3종의 처리를 한다.

도포나 뿜칠시의 기온은 7℃이상이어야 하며 비가 올 때에는 도포작업을 중지한다.

도포나 뿜칠의 회수는 공사시방에서 정하는 바에 따르되 그 지정이 없을 때에는 3회로 한다.  다만, 매회 도포나 뿜칠이 충분히 건조된 후에 다음 회의 도포나 뿜칠을 한다.

시공

시공조건확인

“제1장 총칙 1-2 관리 및 행정 ”의 “1.13 공사 협의 및 조정”에 따른다.

현장여건 파악

시공자는 작업 시작전 상세도면을 검토하여 도면의 이상 유무를 체크하고 이상 있을시 공사감독자에게 보고해야 한다.

시공자는 구조목공사를 위한 바닥면을 조사하여 그 바닥면이 구조물을 지지 할 수 있을 정도로 편평하고 단단한지, 이물이 없는지 확인해야 한다.

시공기준

공통사항

목공사에 사용되는 부재는 정확하게 절단 가공하여 수직, 수평을 맞추어 이음 및 맞춤부위에 틈이 생기지 않도록 견고하게 고정한다.

목재의 이음위치는 한 곳에 집중되지 않도록 엇갈리게 배치하고, 이음간격이 적절하게 되지 않는 지나치게 짧은 길이의 목재는 사용하지 않도록 한다.

목재의 이음 및 맞춤부위는 필요 이상의 단면손실이 생기지 않도록 한다.

목재의 이음

목재 이음의 위치는 엇갈림으로 배치함을 원칙으로 한다.

토대․도리․중도리 등으로써 이어 쓸 때에 그 짧은 재의 길이는 1m이상으로 한다.

이음․맞춤의 가공마무리

이음․맞춤의 각부 크기의 비례 및 그 가공 마무리에 대해서는 공사감독자의 승인을 받는다.

이음 및 맞춤의 접촉면은 필요이상으로 끌파기, 깎아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

공사시방에서 정한 바가 없을 때의 산지구멍은 네모구멍으로 하고, 산지와의 물림정도는 꼭 맞도록 한다.

4 잡철물 제작설치

일반사항

적용범위

요약

이 절은 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품을 주재료로 하여 제조된 기성철물이나 도면 또는 공사시방에 따라 제작하는 철물로서 구조용이 아닌 주로 장식, 손상방지, 도난방지 등의 목적을 위하여 다른 부분에 고정하는 공사에 적용하고 공사범위는 도면에 따른다.

주요내용

잡철물 제작설치

관련시방절

11장 11-3 철재시설

11장 11-6 제작설치시설

16-8-1    스페이스 프레임 공사

참조규격

한국산업규격(KS)

KS D 3501	열간 압연 연강판

KS D 3503	일반 구조용 압연강재

KS D 3506	아연도 강판

KS D 3512	냉간 압연 강판

KS D 3566	일반 구조용 탄소강관

KS D 3568	일반 구조용 각형강관

KS D 3698	냉간 압연 스테인리스 강판

KS D 4303	흑심 가단 주철품

KS D 4305	백심 가단 주철품

KS D 5101	동 및 동 합금봉

KS D 5201	동 및 동합금의 판 및 조

KS D 5301	이음매없는 동 및 동합금관

KS D 6002	청동주물

KS D 6008	알루미늄 합금 주물

KS D 6019	크롬-니켈합금 주물

KS D 6701	알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 조

KS D 6759	알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재

KS D 6761	이음매 없는 알루미늄 및 알루미늄 합금관

KS D 8031	알루미늄 및 알루미늄 합금의 양국산화피막

KS D 8303	알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극산화 도장 복합피막

제출물

다음 사항은 “제1장 총칙 1-2-2 공무행정 및 제출물”에 따라 제출한다.

시공상세도면

시공업자는 모든 잡철물에 대한 제작 및 시공상세도면을 제출하여야 하며 여기에는 관련 공사와의 설치, 접합, 정착평면, 입면 및 상세를 표기하며 공사감독자의 승인을 받는다.

제품자료

재료 및 마감방법, 제품규격, 고정철물의 종류 및 재질등 시공자료 및 제조업자의  제품자료 및 사용되는 재료가 기성품인 경우에는 해당 제조업체의 제품명세서 및 설치지침서를 제출하여야 한다.

시공계획서

제작, 설치 세부공정 계획서

시공상태 검측계획서

품질관리 계획서

견본

모든 제품의 견본을 제출 색, 마무리, 외관, 치수, 형상 및 기능등에 관해 공사감독자의 승인을 받는다.

품질인증서류

사용되는 재료가 요구하는 품질임을 증명하는 시험성적표를 제출하여 공사감독자의 승인을 받는다.

재료

강재

강관

KS D 3566에 따른다.

각형강관

KS D 3568에 따른다.

강판, 형강 및 봉강

KS D 3501 및 KS D 3503, KS D 3512에 따른다.

아연도 강판

KS D 3506에 따른다.

회주철품

KS D 4301에 따른다.

가단 주철품

KS D 4303, KS D 4305에 따른다.

스테인리스재

관

스테인리스관은 구조용으로 KS표시품의 STS 304로 한다.

각형관

스테인리스 각형관은 구조용으로 KS표시품의 STS 304로 한다.

강판

스테인리스 강판은 KS D 3698의 STS 304로 한다.

주물

KS D 6019에 따른다.

알루미늄

사용목적에 따라 제조업체가 추천하고 지정된 마감에 적합한 합금과 담금질을 한다.

압출봉 및 형강

KS D 6759에 따른다.

압출관

KS D 6761에 따른다.

판

KS D 6701에 따른다.

주물

KS D 6008에 따른다.

동

압출봉 및 형강

KS D 5101에 따른다.

동판

KS D 5201에 따른다.

동관

KS D 5301에 따른다.

주물

KS D 6002에 따른다.

부속재료

긴결재

별도 명시가 없으면 긴결되는 주재와 동일한 금속으로 제작된 긴결재를 사용한다. 접합재료로 부적합하거나 부식된 금속은 사용하지 않는다.

불가피 한 곳을 제외하고는 긴결재를 노출시키지 않되, 노출시에는 금속마감에 어울리도록 제작된 십자형 납작머리 기계 나사를 사용한다.

앵커 및 끼움재

외부설치 및 기타 부식방지에 필요한 곳에는 비철금속 또는 아연도금한 앵커 및   끼움재를 사용한다.

용접봉

별도 명시가 없으면 긴결되는 주재와 동일한 재료로 제작된 용접봉을 사용하되 용접봉의 재질, 구경등은 주재의 두께를 고려하여 선택 사용한다.

금속마감

철재마감

일반철재 프라이머

KS 성능 규정에 따르는 납성분이 함유되지 않은 일반 프라이머로 대기 부식 방지용이고 지정된 마감칠과 사용성에 적합하고 지속적인 노출상태에서도 현장에서의 상부칠에 좋은 바탕을 만들 수 있는 것으로 한다.

아연도 강판용 프라이머

KS 성능 규정에 따르는 아연분말, 아연산화물 프라이머로 한다.

에나멜 소부 도장

공장마감으로 알칼리성 에나멜로 하되, 색상은 지정색으로 한다.

고성능 착색 유기성 도막(불소수지마감)

공장마감으로 합성뒤 제조업체의 지침서에 따라 표면을 처리하되 색상은 지정색으로 한다.

스테인리스 강재 마감

투명무광 마감

KS D 3698에 따른다.

투명, 방향성 광택(헤어라인마감)

KS D 3698에 따른다.

매끄러운 방향성 광택

KS D 3698에 따른다.

높은 반사율 방향성 광택(Mirror 마감)

KS D 3698에 따른다.

거울과 같은 비 방향성 광택(Super Mirror 마감)

KS D 3698에 따른다.

알루미늄재 마감

양극산화마감

KS D 8301과 KS D 8303에 따라 지정색으로 한다.

소부 에나멜 마감

공장마감으로 알칼리성 에나멜로 하되 색상은 지정색으로 한다.

고성능 착색 유기성 도막(불소수지마감)

공장 마감으로 합성수지 제조업체의 지침서에 따라 표면을 처리한다.

동재마감

자연광택마감

열처리, 상세 또는 이것에 준하는 처리를 한 후 적당한 광택을 얻을 정도로 헝겊으로 문질러 마감한다.

부조마감

도면 및 제조업체의 제품사양에 따라 마감한다.

시공

제작일반사항

재료의 지정칫수 및 품질과 특성, 두께 및 마감등의 규정에 따라 구성부재를 제작한다. 두꺼운 금속판은 스티프너를 사용하거나 표면 평활도와 충분한 강도를 갖도록 금속 채움재를 사용한다.

재료는 최대길이를 갖는 판금속으로 하고 이음부위를 최소로 한다. 별도 명시가 없는 한 금속의 절단면을 노출시키지 않는다.  표면이 평평하고 높이가 일정하며 수직, 수평선이 정확하고 구부러진 부분에 균열과 거칠거칠한 분리가 없는 부재로 한다.

접합방법은 도면에 따르되 별도 명시가 없으면 모든 이음부위를 연속용접하고, 용접 부위를 매끄럽게 갈고 노출면을 평평하게 한다.

인접공사에 조립되는 부재의 지지 및 정착을 해야 할 부위는 플레이트 및 브라켓등을 설치한다. 정첩, 걸쇠 및 작용에 필요한 기타철물의 정착 및 지지에 따른 금속판 부품을 보강한다.

금속제의 모든 가공 및 제작은 공장에서 완료되어야 하며 현장에서 간단한 조립과정으로 설치가 용이하도록 출하되어야 한다.

설치 일반사항

준비작업

공사의 정확성을 위해 가능한한 제작전에 잡금속 공사의 크기, 위치 및 배열을 확인한다.

제작과 공장조립은 현장측정과 제작도에 일치하도록 한다.

콘크리트 및 석재등에 매입되는 끼움재, 앵커볼트 및 통합앵커를 갖는 잡부품등의 정착물 설치에 대한 설치도, 마감일람표, 형판등을 작성하여 승인을 받는다.

해당부품의 현장반입에 대한 계획서를 작성 제출한다.

장식용 철물은 반드시 공장에서 노출되는 전면을 보양재로 접착시켜 현장에 반입하고, 설치시 손상부위는 동질의 보양재로 즉시 보수한다.

설치

금속부품을 수직 및 수평되게 하고 인접부위의 선에 정렬되도록 배열한다.

설치도에 따라 순차적으로 해당 볼트, 긴결재로 금속부재를 고정시킨다.

현장설치 및 이음에 절단, 용접 및 그라인딩이 필요한 곳에는 보완작업을 한 부위가 눈에 띄지 않도록 마감한다.

필요에 따라 방수, 흡음, 단열등을 위해 가스켓, 줄눈채움재, 단열재 및 비흘림재 등을 설치한다.

장식용 철물은 반드시 공장에서 노출되는 전면을 보양재로 접착시켜 현장에 반입하고, 설치시 손상부위는 동질의 보양재로 즉시 보수한다.

마무리칠

공장마감 제품은 설치후 즉시 현장용접, 볼트접합, 공장칠한 부품의 파손 또는 손상된 부분을 깨끗이 정리하고 공장칠에 사용된 재료와 동일한 재료의 도장으로 그 부분을 청소한다.